Ausschreibungstexte 			11.11.10

Siemens AG Stand

001070010

Kommunikationsmodul via KNX, Anschluß an die E-Zähler via IrDA-Schnittstelle

Kommunikationsmodul zum Auslesen der Messwerteregister der E-Zähler 7KT153 und 7KT154 (mit seitlicher IrDA-Schnittstelle) via KNX, Anschluß an die E-Zähler via IrDA-Schnittstelle,

Hersteller/Typ: Siemens/7KT1900

oder gleichwertig