| Pos. Stck. | Bus Transceiver Module Plus UP 117/11 |
| --- | --- |
| mit Bus Transceiver Interface (BTI) Buchse zum Aufstecken eines EIB-Anwendungsmoduls mit BTI Schnittstelle, mit Busanschluß über Busklemme, mit Hängebügel für Montage auf UP-Dosen nach DIN/VDE, Bauform: Unterputzgerät zum Einbau in eine Installationsdose, Teilungsmaß 71 mm, für Schraubbefestigung, Einbautiefe 15 mm. |
| Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG1 117-2AB11 |

| liefern, montieren, parametrieren, beschriften, |
| --- |
| in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |