| Pos. Stck. | Schaltaktor wave GE 561/01, 2x16A |
| --- | --- |
| mit KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz, mit einem Relaiskontakt pro Ausgang, Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungsstrom 16 A bei cos phi = 1, mit Einstellmöglichkeit, ob die Last dauerhaft ein- bzw. ausgeschaltet werden soll (Normalbetrieb) oder ob der Aktor im Zeitschalterbetrieb arbeiten soll mit einer einstellbaren Einschaltdauer von 1 bis 60 Minuten, mit Stromversorgung der Elektronik über AC 230 V, mit Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über einen an der Oberseite angebrachten Taster, als Einbaugerät Abmessungen: 42 x 32 x 274,5 mm (BxHxL) |
| Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG3 561-4AB01 |

| liefern, montieren, in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| --- |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |