| Pos. Stck. | Steckdosenschalter wave/DECT S 563, titanweiß |
| --- | --- |
| zum Fernbedienen und Beobachten von bis zu 20 KNX Funk Sensoren und 20 KNX Funk Aktoren sowie einer lokalen Steckdose mit Hilfe eines Gigaset DECT Telefons, angesteuert lokal als interner Teilnehmer einer Telefonanlage und extern per SMS-Sequenz oder DTMF-Tonwahl mit Sprachführung, mit Statusabfrage für Beleuchtung, schaltbare Geräte, Tür-/Fensterkontakte, Rauchmelder und Binäreingänge, mit Alarmierung per Sammelruf innerhalb der lokalen Telefonanlage oder durch das Senden von SMS Nachrichten oder durch Anruf und Übermittlung einer Sprachnachricht, mit der Möglichkeit, bis zu 6 Szenen selbst zusammenzustellen und auszulösen, mit Schutzkontakt-Steckdose und integriertem Schaltaktor, mit Relaiskontakt bemessen für AC 230 V, 16 A (ohmsche Last), mit Taste zur Vor-Ort-Bedienung und zur Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel, mit LED zum Anzeigen des Betriebszustands, mit KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz zum Fernbedienen des Schaltaktors, zum Einbinden in bis zu 16 Szenen, zum Stecken in eine Schuko-Steckdose, mit Stromversorgung über die Steckdose Abmessungen: 128 x 72 x 74 mm Farbe: titanweiß |
| Fabrikat: Siemens Bestell-Nr.: 5WG3 563-7AB11 |

| montieren, in Betrieb nehmen und dokumentieren |
| --- |
| Material:.......... | Lohn:............... |
|  | EP:................... | GP:..................... |