Text für Design: DELTA i-system

UP 237F Fan-Coil Unit Bediengerät Hotel

zum Anzeigen und Bedienen der Raumtemperatur-Regelung durch einen Fan-Coil Unit Controller REG 540, mit Taster zum Einstellen der gewünschten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Controller der Fan-Coil Unit, mit 5 gelben LEDs zur Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe, mit Drehknopf zum Einstellen des Raumtemperatur-Sollwertes im Bereich von 16°C bis 26°C, mit zwei grünen LEDs zum Anzeigen, ob der Raum geheizt oder gekühlt wird, zur Montage auf einem Bus Transceiver Module UP 117/11,

Fabrikat: Siemens, passend zum Design DELTA i-system,

Farbe: titanweiß

Bestellnummer: 5WG1 237-2FB11

oder

Farbe: carbonmetallic

Bestellnummer: 5WG1 237-2FB21

oder

Farbe: aluminiummetallic

Bestellnummer: 5WG1 237-2FB31

Text für Design: DELTA profil

UP 252F Fan-Coil Unit Bediengerät Hotel

zum Anzeigen und Bedienen der Raumtemperatur-Regelung durch einen Fan-Coil Unit Controller REG 540, mit Taster zum Einstellen der gewünschten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Controller der Fan-Coil Unit, mit 5 gelben LEDs zur Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe, mit Drehknopf zum Einstellen des Raumtemperatur-Sollwertes im Bereich von 16°C bis 26°C, mit zwei grünen LEDs zum Anzeigen, ob der Raum geheizt oder gekühlt wird, zur Montage auf einem Bus Transceiver Module UP 117/11,

Fabrikat: Siemens, passend zum Design DELTA profil,

Farbe: perlgrau

Bestellnummer: 5WG1 252-2FB01

oder

Farbe: titanweiß

Bestellnummer: 5WG1 252-2FB11

oder

Farbe: anthrazit

Bestellnummer: 5WG1 252-2FB21

oder

Farbe: silber

Bestellnummer: 5WG1 252-2FB71

Text für Design: DELTA style

UP 254F Fan-Coil Unit Bediengerät Hotel

zum Anzeigen und Bedienen der Raumtemperatur-Regelung durch einen Fan-Coil Unit Controller REG 540, mit Taster zum Einstellen der gewünschten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Controller der Fan-Coil Unit, mit 5 gelben LEDs zur Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe, mit Drehknopf zum Einstellen des Raumtemperatur-Sollwertes im Bereich von 16°C bis 26°C, mit zwei grünen LEDs zum Anzeigen, ob der Raum geheizt oder gekühlt wird, zur Montage auf einem Bus Transceiver Module UP 117/11,

Fabrikat: Siemens, passend zum Design DELTA style,

Farbe: titanweiß / metallicsilber

Bestellnummer: 5WG1 254-2FB11

oder

Farbe: basaltschwarz / metallicsilber

Bestellnummer: 5WG1 254-2FB21